## Донской район
Классификатор услуг по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме
№ | Категория услуг | Подкатегория | Наименование услуг | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Санитарно-технические работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуг стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ. | 1 выход
2 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Поверка ИПУ воды (включая документы) | 1. Выезд мастера. 2. Поверка на месте (без снятия) счетчика воды. 3. Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор на поверку, акт поверки, акт осмотра, свидетельство о поверке прибора). Справочно: проверка работоспособности запорной арматуры не проводится, так как не обязательна в рамках поверки ИПУ. | 1 шт.
3 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Повторная опломбировка ИПУ в связи с нарушением пломбы по вине жителей или третьих лиц | 1. Выезд мастера. 2. Опломбировка счетчика воды. 3. Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор оказания услуг, квитанция об оплате, акт опломбировки, документы организации на соответствующий вид деятельности). Справочно: - в акте опломбировки указывается номер пломбы, наименование организации, причина опломбирования для последующего предоставления в УК и подтверждения правильной эксплуатации прибора. | 1 шт.
4 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена ИПУ воды, установленного на трубопроводе, на резьбе | ХВ или ГВ, опломбировка включена в стоимость Состав работ: 1. Выезд мастера. 2. Демонтаж старого счетчика. 3. Монтаж нового счетчика (с учетом стоимости счетчика). | 1 шт.
5 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Установка ИПУ воды | В жилых домах с действующей системой водоснабжения без фильтра для очистки вод, опломбировка включена1. Состав работ: 1.Выезд мастера. 2. Установка счетчика воды (с учетом стоимости счетчика). 3. Опломбировка. 4. Выдача пакета документов (договор на поставку и монтаж, акт ввода в эксплуатацию, акт сдачи-приема по установке прибора, паспорт на прибор). | 1 шт.
6 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Установка фильтра очистки питьевой воды |  | 1 шт. | 655.9
7 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Демонтаж фильтра для очистки питьевой воды |  | 1 шт. | 655.9
8 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Замена картриджей для фильтра очистки питьевой воды |  | 1 шт. | 655.9
9 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка сиденья унитаза |  | 1 шт. | 475.54
10 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена сиденья унитаза |  | 1 шт. | 475.54
11 | Санитарно-технические работы |  | Демонтаж сиденья унитаза |  | 1 шт. | 475.54
12 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | С присоединением к канализации | 1 шт.
13 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | С присоединением к канализации | 1 шт. | 3083.71
14 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | С присоединением к канализации | 1 шт. | 3083.71
15 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | С присоединением к канализации | 1 шт.
16 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка напольного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
17 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена напольного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
18 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка подвесного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
19 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена подвесного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт.
20 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка рамы инсталляции для подвесных сантехнических приборов |  | 1 шт.
21 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж инсталляции для сантехнических приборов |  | 1 шт.
22 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена бачка напольного унитаза | Демонтаж+установка | 1 шт.
23 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка бачка напольного унитаза |  | 1 шт.
24 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж бачка напольного унитаза |  | 1 шт.
25 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Укрепление расшатанного унитаза (без снятия) |  | 1 услуга
26 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка соединительной полочки к напольному унитазу |  | 1 шт.
27 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена соединительной полочки к напольному унитазу |  | 1 шт.
28 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж подвесных санитарных приборов |  | 1 шт.
29 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка гофры унитаза |  | 1 шт.
30 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена гофры унитаза |  | 1 шт.
31 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж гофры унитаза |  | 1 шт.
32 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Регулировка арматуры бачка унитаза |  | 1 шт.
33 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Ремонт арматуры бачка унитаза |  | 1 шт.
34 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка унитаза без снятия бачка |  | 1 шт.
35 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка унитаза без снятия бачка |  | 1 шт.
36 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка унитаза со снятием бачка |  | 1 шт.
37 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка унитаза со снятием бачка |  | 1 шт.
38 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж арматуры бачка унитаза |  | 1 шт.
39 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Присоединение унитаза, биде, писсуара к канализации | Предоставляется на установленные ранее сантехнические приборы | 1 шт.
40 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (с нарушением целостности сан.прибора) |  | 1 шт.
41 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (без нарушения целостности сан. прибора) |  | 1 шт.
42 | Санитарно-технические работы | Гибкая подводка | Замена гибкой подводки к сантехническому прибору |  | 1 подводка | 305.7
43 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе |  | 1 шт. | 160.5
44 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Замена картриджа смесителя или кран-буксы |  | 1 шт. | 564.36
45 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя со снятием с места |  | 1 шт.
46 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя с душем без снятия с места |  | 1 шт. | 564.36
47 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя без душа без снятия с места |  | 1 шт. | 564.36
48 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя с душем со снятием с места |  | 1 шт. | 564.36
49 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя простого,бесконтактного,термостатического |  | 1 шт. | 995.27
50 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя врезного, смесителя с душем |  | 1 шт. | 1316.7
51 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя на жесткой подводке |  | 1 шт.
52 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя простого двухвентильного либо однорычажного |  | 1 шт.
53 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя термостатического,бесконтактного |  | 1 шт.
54 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя врезного |  | 1 шт.
55 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя с душем |  | 1 шт.
56 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Ремонт водоразборного крана без снятия с места при набивке сальника или при смене прокладок | После первого запорного устройства в квартире | 1 шт.
57 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Замена поврежденной полиэтиленовой насадки к вентильной головке |  | 1 насадка | 564.36
58 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D до 32 мм |  | 1 шт. | 564.36
59 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D свыше 32 мм |  | 1 шт. | 564.36
60 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена сетки крана (аэратор) |  | 1 шт.
61 | Санитарно-технические работы | Сифон | Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов |  | 1 сифон | 495.07
62 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах |  | 1 шт.
63 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона раковины на пластиковых трубопроводах |  | 1 шт. | 495.07
64 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах |  | 1 шт.
65 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона ванны обычного |  | 1 шт. | 500
66 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона ванны обычного |  | 1 шт. | 500
67 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона ванны обычного |  | 1 шт. | 500
68 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) |  | 1 шт.
69 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) |  | 1 шт.
70 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона ванны автомат (полуавтомат) |  | 1 шт.
71 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона на чугунных трубопроводах без расчеканки |  | 1 шт.
72 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона на чугунных трубопроводах + расчеканка |  | 1 шт.
73 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины |  | 1 шт.
74 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины |  | 1 шт.
75 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Установка раковины на кронштейны |  | 1 шт.
76 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Установка раковины на тумбу (мойдодыр) |  | 1 шт.
77 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Установка раковины с пьедесталом |  | 1 шт.
78 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Демонтаж раковины, мойки |  | 1 шт.
79 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Замена кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн | 167.56
80 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Замена кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн | 167.56
81 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Установка кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн | 167.56
82 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Установка кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн | 167.56
83 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Укрепление кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн | 167.56
84 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Укрепление кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн | 167.56
85 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Демонтаж кронштейна под умывальником |  | 1 кронштейн | 167.56
86 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Демонтаж кронштейна под смывным бачком |  | 1 кронштейн | 167.56
87 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка обвязки под ванну ( 2-ой слив ванной) пластик |  | 1 шт. | 500
88 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка обвязки под ванну ( 2-ой слив ванной) медь, латунь |  | 1 шт. | 500
89 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж обвязки ванны ( 2-ой слив ванной) медь, латунь |  | 1 шт. | 500
90 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж обвязки ванны ( 2-ой слив ванной) пластик |  | 1 шт. | 500
91 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка ванны из акрила или стали (без гидромассажа) |  | 1 шт. | 2000
92 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка чугунной ванны |  | 1 шт. | 1500
93 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка гидромассажной ванны (без подключения к электричеству) |  | 1 шт.
94 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны из акрила или стали (без гидромассажа, без выноса) |  | 1 шт. | 1440
95 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны чугунной (без выноса) |  | 1 шт. | 1200
96 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны гидромассажной (без выноса) |  | 1 шт.
97 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Ремонт лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |  | 1 шт. | 564.36
98 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |  | 1 шт.
99 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине | С установкой держателя лейки | 1 шт.
100 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |  | 1 шт.
101 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевой системы в ванной |  | 1 шт.
102 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Ремонт душевой системы в ванной | Смена прокладок и картриджа | 1 шт. | 564.36
103 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Установка душевой системы в ванной |  | 1 шт. | 564.36
104 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена лейки душа или гибкого шланга душа в ванной |  | 1 шт.
105 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Ремонт лейки душа или гибкого шланга душа в ванной |  | 1 шт.
106 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж гигиенического душа |  | 1 шт.
107 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж гигиенического душа |  | 1 шт.
108 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена сетки душевого шланга на душевой трубке |  | 1 шт. | 564.36
109 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена сетки душевого шланга на гибком шланге |  | 1 шт. | 564.36
110 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевой кабины простой (без гидромассажа и парогенератора) | 1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам | 1 шт.
111 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевой кабины с джакузи | 1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам | 1 шт.
112 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевой кабины с гидромассажем (парогенератором) | 1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам | 1 шт.
113 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевого уголка | С душевой системой под готовые выводы, без поддона | 1 шт.
114 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем, парогенератором или джакузи |  | 1 шт.
115 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевой кабины без гидромассажа, парогенератора, джакузи |  | 1 шт.
116 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевого уголка |  | 1 шт.
117 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж поддона акрилового (стального) с установкой на пол | С присоединением к канализации | 1 шт.
118 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство |  | 1 м2
119 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж поддона акрилового (стального) |  | 1 шт.
120 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) |  | 1 м2
121 | Санитарно-технические работы | Гидроизоляция швов | Гидроизоляция соединительных швов в сантехнике |  | 1 пог. м
122 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 15 мм до 25 мм включительно) | Выводы под полотенесушитель до 2 м | 1 шт. | 10000
123 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 25 мм до 32 мм) | Выводы под полотенесушитель до 2 м | 1 шт. | 11000
124 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Замена стояка с выводами на полотенцесушитель | В случае неудовлетворительного состояния стояка услуга бесплатная | 1 пог. м
125 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку |  | 1 шт. | 1500
126 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Демонтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку |  | 1 шт. | 500
127 | Санитарно-технические работы | Водонагреватель | Монтаж водонагревателя накопительного типа | Установка и подключение к водопроводу | 1 шт.
128 | Санитарно-технические работы | Водонагреватель | Демонтаж водонагревателя накопительного типа |  | 1 шт.
129 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению на готовые коммуникации (водоснабжение и водоотведение) |  | 1 ед. техники | 4761.62
130 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению с доработкой коммуникаций | Установка сифона, монтаж гофры, монтаж манжеты, удлинение сливного шланга на необходимую длину (до 2 м), монтаж крана трёхпроходного, установка подводки для воды, замена или наращивание заливного шланга на более длинный | 1 ед. техники | 2000
131 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Отключение стиральной или посудомоечной машины от водоснабжения и водоотведения |  | 1 ед. техники | 1500
132 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Устройство водоснабжения и водоотведения (коммуникации) для подключения стиральной или посудомоечной машины | 5 метров коммуникаций и закрытый способ прокладки с заделкой штроб | 1 шт.
133 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора санитарных приборов со снятием сифона и его прочисткой (кроме унитаза) | Кроме засора в стояке | 1 услуга | 1143
134 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора санитарных приборов с помощью троса и прокачки санитарных приборов вантузом (кроме унитаза) |  | 1 услуга
135 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора унитаза с помощью троса без снятия с места |  | 1 услуга | 1143
136 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора унитаза с помощью троса со снятием с места |  | 1 услуга
137 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана обратного (водопровод) | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
138 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж клапана обратного (водопровод) | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
139 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
140 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт.
141 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Расчеканка раструба канализации внутренней разводки |  | 1 шт.
142 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Расчеканка раструба канализации 1-го стыкового соединения по просьбе заказчика |  | 1 шт.
143 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж труб ПВХ D до 32 мм включительно |  | 1 пог. м
144 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж чугунных канализационных труб D 50 мм | В квартире | 1 пог. м
145 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж чугунных канализационных труб D 100 мм | В квартире | 1 пог. м
146 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно | В квартире | 1 шт.
147 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно | В квартире | 1 шт.
148 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | В квартире | 1 шт.
149 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | В квартире | 1 шт.
150 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | В квартире | 1 шт.
151 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | В квартире | 1 шт.
152 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж труб канализации ( пластик ) | В квартире | 1 пог. м
153 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | В квартире | 1 пог. м
154 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Замена разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору |  | 1 пог. м
155 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору |  | 1 пог. м
156 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж разводки труб после стояка канализации в квартире |  | 1 пог. м
157 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана канализации обратного D 50 мм |  | 1 шт.
158 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана канализации обратного D 110 мм |  | 1 шт.
159 | Санитарно-технические работы | Отключение/Включение стояка | Отключение/включение стояка ГВС, ХВС на 2 часа | При проведении работ как своими силами, так и сторонней организацией | 1 стояк | 1500-2500
160 | Электромонтажные работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуг стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ. | 1 выход | 1800-3600
161 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Диагностика электропроводки (точка) |  | 1 точка
162 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Диагностика электропроводки (линия) |  | 1 линия
163 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Замена открытой электропроводки от ввода в квартиру |  | 1 пог. м | 275.12
164 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Замена закрытой электропроводки от ввода в квартиру |  | 1 пог. м | 275.12
165 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал или канал плинтуса | отдельно услуга не предоставляется | 1 пог. м
166 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж пластикового кабель-канала по кирпичному основанию |  | 1 пог. м
167 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию |  | 1 пог. м
168 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Демонтаж скрытой электропроводки | Отдельно услуга не предоставляется. Без разделки борозд. В состав входит: 1. Снятие проводок с отсоединением жил. 2. Демонтаж конструкций, изоляторов. | 1 пог. м
169 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по бетону |  | 1 пог. м
170 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по кирпичу |  | 1 пог. м
171 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по пенобетону, гипсолиту |  | 1 пог. м
172 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля по ГКЛ |  | 1 пог. м
173 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля в гофротрубе |  | 1 пог. м
174 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка гофротрубы |  | 1 пог. м | 240
175 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля открытым способом или в лотках |  | 1 пог. м
176 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка слаботочного лотка |  | 1 пог. м
177 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля в пластиковом коробе |  | 1 пог. м
178 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка пластикового короба |  | 1 пог. м
179 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля в металлорукаве |  | 1 пог. м
180 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка металлорукава |  | 1 пог. м
181 | Строительные работы | Электропроводка | Разборка и установка потолка |  | 1 кв.м.
182 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля за разборным потолком |  | 1 пог. м
183 | Строительные работы | Электропроводка | Демонтаж и монтаж фальшопа |  | 1 кв.м.
184 | Строительные работы | Электропроводка | Прокладка кабеля под разборный фальшпол |  | 1 пог. м
185 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево |  | 1 пог. м
186 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по кирпичу |  | 1 пог. м
187 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по бетону |  | 1 пог. м
188 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево |  | 1 пог. м
189 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по кирпичу |  | 1 пог. м
190 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по бетону |  | 1 пог. м
191 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по бетону (с кабелем) |  | 1 пог. м
192 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по кирпичу (с кабелем) |  | 1 пог. м
193 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по пенобетону, гипсолиту (с кабелем) |  | 1 пог. м
194 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Прокладка гофры по ГКЛ (с кабелем) |  | 1 пог. м
195 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Укладка провода в кабель-канал | Отдельно услуга не предоставляется | 1 пог. м
196 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Затяжка провода в гофру (первый одно- или многожильный) | Отдельно услуга не предоставляется | 1 пог. м
197 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Затяжка провода в гофру (последующие одно- или многожильные) |  | 1 пог. м | 158.29
198 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Демонтаж гофры |  | 1 пог. м
199 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Заведение жил в устройства |  | 1 жила.
200 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Подтяжка контакта провода |  | 1 шт.
201 | Электромонтажные работы | Электропроводка | Наращивание, соединение контактов |  | 1 шт.
202 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне |  | 1 пог. м | 241.96
203 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче |  | 1 пог. м | 135.68
204 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Пробивка борозд размером до 40 мм в пенобетоне, гипсолите |  | 1 пог. м | 241.96
205 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Прорезка борозд шириной до 120 мм в ГКЛ (толщина ГКЛ 12,5 мм) |  | 1 пог. м
206 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне |  | 1 пог. м
207 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче |  | 1 пог. м
208 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Пробивка борозд размером свыше 40 мм в пенобетоне, гипсолите |  | 1 пог. м
209 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Заделка борозд глубиной до 40 мм |  | 1 пог. м | 158.29
210 | Электромонтажные работы/Строительные работы | Сверление/Штробление | Заделка борозд свыше 40 мм |  | 1 пог. м
211 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Замена дверного звонка |  | 1 шт.
212 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Монтаж дверного звонка |  | 1 шт.
213 | Электромонтажные работы | Дверной звонок | Демонтаж дверного звонка |  | 1 шт.
214 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа |  | 1 шт.
215 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа |  | 1 шт.
216 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа |  | 1 шт.
217 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа |  | 1 шт.
218 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа |  | 1 шт.
219 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа |  | 1 шт.
220 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Монтаж розетки штепсельной накладного типа |  | 1 шт. | 207.4
221 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Ремонт розетки штепсельной накладного типа |  | 1 шт. | 286.32
222 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа |  | 1 шт.
223 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Ремонт розетки штепсельной утопленного типа |  | 1 шт.
224 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Демонтаж розетки штепсельной накладного типа |  | 1 шт.
225 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Демонтаж розетки штепсельной утопленного типа |  | 1 шт.
226 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Монтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  | 1 шт.
227 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Демонтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  | 1 шт.
228 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Монтаж розетки для электроплиты |  | 1 шт.
229 | Электромонтажные работы | Выключатель/Розетка | Демонтаж розетки для электроплиты |  | 1 шт.
230 | Электромонтажные работы | Сверление/Штробление | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в бетоне |  | 1 шт.
231 | Электромонтажные работы | Сверление/Штробление | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в кирпиче |  | 1 шт.
232 | Электромонтажные работы | Сверление/Штробление | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в пенобетоне, гипсолите, ГКЛ |  | 1 шт.
233 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной в бетонной стене |  | 1 шт.
234 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной в кирпичной стене |  | 1 шт.
235 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ |  | 1 шт.
236 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Монтаж коробки распаячной накладной |  | 1 шт.
237 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной в бетонной стене |  | 1 шт.
238 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной в кирпичной стене |  | 1 шт.
239 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ |  | 1 шт.
240 | Электромонтажные работы | Распаячная коробка | Демонтаж коробки распаячной накладной |  | 1 шт.
241 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку |  | 1 выключатель
242 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку |  | 1 выключатель
243 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением |  | 1 выключатель
244 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением |  | 1 выключатель
245 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Замена электрощитка в квартире на 6 автоматов |  | 1 щиток
246 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Демонтаж автоматов защиты, УЗО |  | 1 шт.
247 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Замена автомата защиты, УЗО |  | 1 шт.
248 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Установка автомата защиты, УЗО |  | 1 шт.
249 | Электромонтажные работы | Автомат защиты/Щиток | Проверка работоспособности автомата защиты, УЗО |  | 1 шт.
250 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж люстры потолочной |  | 1 шт. | 811.16
251 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж потолочных светильников |  | 1 шт.
252 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж точечных светильников |  | 1 шт.
253 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж бра |  | 1 шт.
254 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Монтаж светодиодной ленты |  | 1 пог. м
255 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Демонтаж осветительных приборов |  | 1 шт.
256 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Замена неисправной лампы (накаливания, разрядная, светодиодные, галогенные лампы) в осветительных приборах |  | 1 шт.
257 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Замена лампы люминесцентной |  | 1 шт.
258 | Электромонтажные работы | Прибор освещения | Ремонт светильника или люстры |  | 1 шт.
259 | Электромонтажные работы | Датчик | Монтаж датчиков движения |  | 1 шт.
260 | Электромонтажные работы | Датчик | Демонтаж датчиков движения |  | 1 шт.
261 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Монтаж патрона осветительного прибора |  | 1 шт.
262 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Демонтаж патрона осветительного прибора |  | 1 шт.
263 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Замена клеммной колодки "N" |  | 1 колодка
264 | Электромонтажные работы | Электроустановочное изделие | Установка клеммной колодки "N" |  | 1 колодка
265 | Электромонтажные работы | Полотенцесушитель | Монтаж электрического полотенцесушителя |  | 1 шт.
266 | Электромонтажные работы | Полотенцесушитель | Демонтаж электрического полотенцесушителя |  | 1 шт.
267 | Электромонтажные работы | Тепловая завеса | Монтаж тепловой завесы |  | 1 шт.
268 | Электромонтажные работы | Тепловая завеса | Демонтаж тепловой завесы |  | 1 шт.
269 | Электромонтажные работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к электросети от щитка | Установка накладной розетки, электрического автомата в электрощите, сверление отверстий для кабеля по всей квартире до 10 метров и укладка кабеля в кабель канал по стене или полу. | 1 ед. техники | 1000-1500
270 | Электромонтажные работы | Электроплита | Подключение электроплиты | Установка на подготовленное место,выравнивание по уровню,подсоединение проводов | 1 шт. | 1041.76
271 | Электромонтажные работы | Электроплита | Ремонт варочной панели электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
272 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена верха электроплиты 3 -конфорочная |  | 1 услуга | 1041.76
273 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена верха электроплиты 4 -конфорочная |  | 1 услуга | 1041.76
274 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена моторедуктора электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
275 | Электромонтажные работы | Электроплита | Устранение мелких неисправностей электроплиты |  | 1 услуга | 1041.76
276 | Электромонтажные работы | Электроплита | Ремонт переключателя электроплиты на месте |  | 1 шт. | 1041.76
277 | Электромонтажные работы | Электроплита | Частичная замена проводов и шин электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
278 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена тяги переключателя электроплиты (Лысьва) |  | 1 шт. | 1041.76
279 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена обода конфорки электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
280 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена штепсельного разъема электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
281 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена конфорки электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
282 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена манометрического терморегулятора жарочного шкафа электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
283 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена конфорки кухонной электроплиты (чугунный блин) |  | 1 шт. | 1041.76
284 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена трубчатого электрического нагревательного прибора духового шкафа электроплиты или СВЧ-печи (ТЭН) |  | 1 шт. | 1041.76
285 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена переключателей мощности электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
286 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена ламп освещения жарочного шкафа электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
287 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена ручки переключателя электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
288 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена стекла дверцы жарочного шкафа электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
289 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена ручки дверцы жарочного шкафа электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
290 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена линии питания электроплиты (закрытым способом) |  | 1 пог. м
291 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена линии питания электроплиты (открытым способом) |  | 1 пог. м
292 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена автоматического выключателя электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
293 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена выключателя "Гриль-свет" электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
294 | Электромонтажные работы | Электроплита | Ремонт дверцы жарочного шкафа электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
295 | Электромонтажные работы | Электроплита | Замена регулятора (межатрона) электроплиты |  | 1 шт. | 1041.76
296 | Плотницкие работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуг стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ. | 1 выход
297 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена петель межкомнатных дверей |  | 1 петля | 421.38
298 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена глазка в дверь |  | 1 шт. | 472.91
299 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Врезка глазка в металлическую дверь |  | 1 шт.
300 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Врезка глазка в неметаллическую дверь |  | 1 шт.
301 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена неисправного замка неметаллической двери |  | 1 шт. | 455.14
302 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена накладного замка неметаллической двери |  | 1 шт.
303 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена неисправного замка в металлической двери |  | 1 шт.
304 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Врезка дверной ручки в квартире (неметаллической двери) |  | 1 шт. | 126.26
305 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Врезка дверной ручки в квартире (металлической двери) |  | 1 шт.
306 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена дверной ручки с одним креплением |  | 1 шт.
307 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена дверной ручки с двумя креплениями и более |  | 1 шт.
308 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Демонтаж дверной ручки в квартире |  | 1 шт. | 126.26
309 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка доводчиков на деревянную дверь в квартире |  | 1 шт.
310 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка доводчиков на металлическую дверь в квартире |  | 1 шт.
311 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка входной металлической двери в квартире |  | 1 шт.
312 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка входной неметаллической двери в квартире |  | 1 шт. | 975.49
313 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Демонтаж входной металлической двери в квартире |  | 1 шт.
314 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Демонтаж входной неметаллической двери квартире |  | 1 шт.
315 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Регулировка двери в квартире |  | 1 шт.
316 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена обивки двери в том числе со снятием старой |  | 1 м2 | 1097.06
317 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена дверных наличников |  | 1 пог. м | 183.36
318 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Укрепление дверных наличников |  | 1 пог. м | 183.36
319 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Укрепление оконных наличников |  | 1 пог. м | 183.36
320 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Демонтаж межкомнатной двери с разбором короба |  | 1 шт.
321 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка межкомнатных одностворных дверных полотен | Врезка петель, навешивание полотна | 1 шт.
322 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка межкомнатных двустворных дверных полотен | Врезка петель, навешивание полотна | 1 шт.
323 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка межкомнатных раздвижных дверных полотен | Одностворчатая дверь | 1 шт.
324 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Ремонт порога в дверном проёме |  | 1 шт.
325 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка порога (коробка с деревянным порогом) |  | 1 шт.
326 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка порога (алюминиевый - под дверь) |  | 1 шт.
327 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка ограничителя для двери |  | 1 шт.
328 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Открытие входной неметаллической двери в случае утери ключей жильцами | Для вскрытия замка требуется предъявление документа о праве собственности, либо договора аренды квартиры.Если какие-либо документы отсутствуют, и нет возможности увидеть соседей, работа будет производиться только в присутствии полиции | 1 шт. | 1267.4
329 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Открытие входной металлической двери в случае утери ключей жильцами | Для вскрытия замка требуется предъявление документа о праве собственности, либо договора аренды квартиры.Если какие-либо документы отсутствуют, и нет возможности увидеть соседей, работа будет производиться только в присутствии полиции | 1 шт.
330 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена уплотнителей на дверях или окнах в квартире |  | 1 пог. м | 192.42
331 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка карниза на потолок |  | 1 пог. м
332 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка карниза на стену |  | 1 пог. м
333 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка жалюзи |  | 1 шт.
334 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка рулонных штор на окно |  | 1 шт.
335 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Регулировка пластикового окна |  | 1 шт.
336 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена оконного стекла |  | 1 м2 стекла | 644.75
337 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Демонтаж окна |  | 1 м2 | 1670.45
338 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка окна стандартного деревянного |  | 1 м2
339 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка окна стандартного пластикового |  | 1 м2 | 4200
340 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Герметизация окна |  | 1 пог. м
341 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка откосов |  | 1 пог. м
342 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка ограничителя на окно |  | 1 шт.
343 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Установка подоконника | На готовое основание | 1 пог. м | 312.47
344 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Демонтаж подоконника |  | 1 м2
345 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Ремонт путем замены подоконных досок на ПВХ |  | 1 пог. м
346 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Ремонт подоконника без снятия с места |  | 1 пог. м
347 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена оконных петель |  | 1 петля | 421.38
348 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Ремонт форточных петель |  | 1 шт. | 529.51
349 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Ремонт форточки |  | 1 шт. | 606.05
350 | Плотницкие работы | Дверь/Окно | Замена оконной ручки |  | 1 ручка | 126.26
351 | Плотницкие работы | Мебель | Сборка или разборка крупногабаритной мебели (шкаф, диван и тп), требующие участие 2 человек |  | час
352 | Плотницкие работы | Мебель | Сборка или разборка малогабаритной мебели (тумба, стул, шкаф и тп), требующие участие только 1 человека |  | час
353 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа-купе (двухстворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
354 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа распашного (одностворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
355 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа распашного(двухстворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
356 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт шкафа распашного (четырехстворчатого) | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
357 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт тумбы, комода, стеллажа, буфета, | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
358 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт кровати, кресла, кушетки, колыбели, тахты | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
359 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт стула, табурета, пуфа | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
360 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт стола/журнальный столик | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
361 | Плотницкие работы | Мебель | Установка полок (до 5шт.) | Полка размером 30х80 см, количество креплений - 2 | 1 шт.
362 | Плотницкие работы | Мебель | Ремонт выдвижных элементов мебели | Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции | 1 шт.
363 | Плотницкие работы | Почтовый ящик | Установка замка в почтовый ящик |  | 1 шт.
364 | Плотницкие работы | Почтовый ящик | Замена замка в почтовый ящик |  | 1 шт.
365 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Навеска кронштейна (со сборкой) |  | 1 шт.
366 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Навеска кронштейна (без сборки) |  | 1 шт. | 167.56
367 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Монтаж крепления для люстр и светильников, бра |  | 1 шт. | 600
368 | Плотницкие работы | Конструкция крепления | Демонтаж крепления для люстр и светильников, бра |  | 1 шт. | 600
369 | Плотницкие работы | Балкон | Обшивка балкона |  | 1 пог. м
370 | Плотницкие работы | Элементы декора | Установка зеркала |  | 1 шт.
371 | Плотницкие работы | Элементы декора | Установка картины |  | 1 шт.
372 | Плотницкие работы | Элементы декора | Установка гарнитуры: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. |  | 1 шт.
373 | Плотницкие работы | Элементы декора | Демонтаж гарнитуры: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. |  | 1 шт. | 150-500
374 | Вентиляции и вытяжки | Кухонная вытяжка | Установка воздуховода кухонной вытяжки |  | 1 шт.
375 | Вентиляции и вытяжки | Кухонная вытяжка | Монтаж и подключение кухонной вытяжки |  | 1 шт.
376 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Замена вентиляционной решетки |  | 1 шт.
377 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Установка вентиляционной решетки |  | 1 шт.
378 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Демонтаж вентиляционной решетки |  | 1 шт.
379 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Установка канального вентилятора в вентиляционный короб в квартире | Не относящегося к общедомовому имуществу | 1 шт.
380 | Вентиляции и вытяжки | Вентиляция | Восстановление целостности короба вентиляции | Не относящегося к общедомовому имуществу | 1 кв.м.
381 | Строительные работы | Сверление/Штробление | Сверление сквозных отверстий в деревянных конструкциях электродрелью D до 60 мм |  | 1 отверстие
382 | Строительные работы | Сверление/Штробление | Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях и перекрытиях перфоратором D до 60 мм |  | 1 отверстие
383 | Строительные работы | Сверление/Штробление | Сверление сквозных отверстий в кирпичных конструкциях D до 60 мм |  | 1 отверстие
384 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД | 1 м3
385 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж ж/б конструкций | Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД | 1 м3
386 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж перегородки, короба, шахты (гипсокартон,ДСП,дерево) |  | 1 м2
387 | Строительные работы | Перегородка | Демонтаж перегородки, короба, шахты (кирпич, шлакоблоки) |  | 1 м2
388 | Строительные работы | Перегородка | Устройство перегородки из гипсокартона |  | 1 м2
389 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Цементирование пола, после демонтажа унитаза |  | 1 услуга
390 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Нанесение штукатурки на стену |  | 1 м2 | 1246.36
391 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Отбивка штукатурки |  | 1 м2 | 285.3
392 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Декоративная штукатурка |  | 1 м2 | 795.91
393 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Перетирка штукатурки стен |  | 1 м2 | 139.31
394 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Перетирка штукатурки потолков |  | 1 м2 | 139.31
395 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Шпаклевка стен |  | 1 м2 | 285.3
396 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Подготовка основания к натяжному потолку: заделка трещин, очистка старого покрытия, гидроизоляция, выравнивание, шлифовка |  | 1 м2 | 1398.67
397 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Очистка старого покрытия потолка (штукатурка, водоэмульсионная краска, побелка) |  | 1 м2 | 379.5
398 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Очистка старого покрытия потолка (обои) |  | 1 м2 | 285.3
399 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Очистка окрашенных поверхностей от загрязнений |  | 1 м2 | 335.36
400 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска металлических поверхностей |  | 1 м2 | 440.52
401 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской |  | 1 м2 | 273.35
402 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской |  | 1 м2 | 342.23
403 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 % | 1 м2 | 119.53
404 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей потолков |  | 1 м2 | 119.53
405 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска дверей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 % | 1 м2 | 359.41
406 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Окраска окон | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 % | 1 м2 | 650.09
407 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Улучшенная окраска металлических поверхностей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 % | 1 м2 | 440.52
408 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Снятие обоев |  | 1 м2 | 463.99
409 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Поклейка стен обоями обычными |  | 1 м2 | 119.44
410 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Нанесение жидких обоев на стену |  | 1 м2 | 463.99
411 | Строительные работы | Штукатурно-малярные работы | Поклейка потолка обоями |  | 1 м2 | 119.44
412 | Строительные работы | Плиточные работы | Облицовка стен керамической плиткой |  | 1 м2 | 629.02
413 | Строительные работы | Плиточные работы | Укладка кухонного фартука |  | 1 м2 | 629.02
414 | Строительные работы | Плиточные работы | Укладка плитки на подготовленное основание |  | 1 м2 | 629.02
415 | Строительные работы | Плиточные работы | Разборка плитки пола |  | 1 м2 | 393.02
416 | Строительные работы | Пол | Шлифовка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации механизированная |  | 1 м2 | 311.47
417 | Строительные работы | Пол | Циклевка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации ручная |  | 1 м2 | 184.42
418 | Строительные работы | Пол | Покрытие паркета лаком 1 слой |  | 1 м2
419 | Строительные работы | Пол | Разборка покрытий из линолеума |  | 1 м2
420 | Строительные работы | Пол | Разборка ламината |  | 1 м2 | 649.7
421 | Строительные работы | Пол | Подготовка основания пола (разметка, толщина стяжки, коррекция трещин, грунтовка, гидроизоляция, керамзит, укладка раствора) |  | 1 м2 | 739.92
422 | Строительные работы | Пол | Укладка ламината на подготовленное основание |  | 1 м2
423 | Строительные работы | Пол | Укладка линолеума на подготовленное основание |  | 1 м2
424 | Строительные работы | Пол | Укладка ковролина на подготовленное основание |  | 1 м2
425 | Строительные работы | Пол | Покраска пола |  | 1 м2 | 342.23
426 | Строительные работы | Пол | Замена досок в полах | Ширина доски до 20 см. | 1 м2 сменяемой поверхности | 192.42
427 | Строительные работы | Пол | Замена плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м | 106.7
428 | Строительные работы | Пол | Монтаж плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м
429 | Строительные работы | Пол | Демонтаж плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м
430 | Строительные работы | Пол | Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) 1 слой |  | 1 м2
431 | Строительные работы | Пол | Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) последующий слой |  | 1 м2
432 | Строительные работы | Пол | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание пола |  | 1 м2
433 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты до 15 кв.м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость. | 1 комната | 1950
434 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты от 15 кв.м до 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость. | 1 комната | 3900
435 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты от 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость. | 1 комната | 7800
436 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты до 15 кв.м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели | 1 комната | 1350
437 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты от 15 кв.м до 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели | 1 комната | 2700
438 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты от 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели | 1 комната | 5400
439 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка кухни (площадь комнаты до 15 кв.м) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели, протирка и полировка столешниц и барных стоек, мойка холодильника, СВЧ и духовок снаружи и внутри; удаление жира с поверхностей; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами | 1 комната | 750
440 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка кухни (площадь комнаты от 15 кв.м до 30 кв.м) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели, протирка и полировка столешниц и барных стоек, мойка холодильника, СВЧ и духовок снаружи и внутри; удаление жира с поверхностей; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами | 1 комната | 1500
441 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в туалете (раздельный санузел) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов;мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами;протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей | 1 комната | 3000
442 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в ванной (раздельный санузел) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами;протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей | 1 комната | 3000
443 | Уборочные работы | Уборка | Генеральная уборка в ванной/туалете (смежный санузел) | Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами;протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей | 1 комната | 3000
444 | Уборочные работы | Уборка | Мытье окон в квартире |  | 1 м2 | 300
445 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после прорыва канализации | Устранение последствий аварийного состояни помещения | час | 3000
446 | Уборочные работы | Уборка | Уборка в квартире после пожара | Очистка стен от нагара, сажи и копоти; очистка потолка от нагара, копоти; очистка пола от копоти и сажи | 1 м2
447 | Уборочные работы | Мусор | Сбор и вынос строительного мусора до бункера (до 100 м) |  | 1 м3 | 1800
448 | Уборочные работы | Мусор | Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 50 кг, расстояние выноса до 100 м) |  | 1 предмет
449 | Уборочные работы | Мусор | Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 100 кг, расстояние выноса до 100 м) |  | 1 предмет
450 | Уборочные работы | Мусор | Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 150 кг, расстояние выноса до 100 м) |  | 1 предмет
451 | Промышленный альпинизм | Окно | Навеска снаряжения | Мытье окон жилых помещений выше 2-го этажа с привлечением альпинистов | устройство снаряжения
452 | Промышленный альпинизм | Окно | Перевеска снаряжения |  | 1 перевеска
453 | Промышленный альпинизм | Окно | Мытье окон снаружи | Мытье окон жилых помещений выше 2-го этажа с привлечением альпинистов. Услуга предоставляется в комплексе с навеской снаряжения | 1 м2
454 | Промышленный альпинизм | Кондиционер | Прочистка и промывка кондиционеров |  | 1 шт.
455 | Промышленный альпинизм | Кондиционер | Демонтаж наружного блока сплит-системы кондиционера весом до 30 кг |  | 1 шт.
456 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Монтаж конвектора |  | 1 шт. | 1628.51
457 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж конвектора |  | 1 шт. | 1628.51
458 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж радиатора массой до 80 кг |  | 1 шт. | 1628.51
459 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж радиатора массой до 160 кг |  | 1 шт. | 1628.51
460 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Демонтаж радиатора массой до 240 кг |  | 1 шт. | 1628.51
461 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг |  | 1 шт.
462 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг |  | 1 шт.
463 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг |  | 1 шт.
464 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Замена радиаторной пробки |  | 1 шт.
465 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Установка радиатора (на готовую подводку) | Работы производятся только если перемычка стоит и требуется заменить сам радиатор | 1 радиаторный блок | 415.88
466 | Центральное отопление | Отопительный прибор | Установка радиатора (с устройством перемычки) | С подключением к ЦО | 1 радиаторный блок | 415.88
467 | Центральное отопление | Конструкция крепления | Установка кронштейна для крепления радиатора отопления |  | 1 шт. | 495.07
468 | Центральное отопление | Отключение/Включение стояка | Отключение/включение стояка отопления на 2 часа | В случае аварии услуга бесплатная. Для многоэтажных домов оформляется смета | 1 стояк | 1500-2500
469 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Установка фильтра грубой очистки воды в трубах | На готовое основание | 1 шт. | 655.9
470 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Замена фильтра грубой очистки воды в трубах |  | 1 шт. | 655.9
471 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Установка фильтра тонкой очистки воды | На готовое основание | 1 шт. | 655.9
472 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Замена фильтра тонкой очистки воды |  | 1 шт. | 655.9
473 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Прочистка фильтров |  | 1 шт.
474 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Демонтаж фильтров грубой очистки |  | 1 шт. | 655.9
475 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Фильтр | Демонтаж фильтров тонкой очистки |  | 1 шт. | 655.9
476 | Центральное отопление | Опрессовка системы ЦО | Опрессовка систем после проведенных работ (до 5 этажа) | Наружный осмотр,опрессовка, установка заглушек и манометра, наполнение системы водой, осмотр трубопровода и устранение дефектов, спуск воды. | 1 пог. м
477 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Монтаж запорно-регулировочной арматуры D до 25 мм | Шаровые краны, термоголовки,терморегуляторы и т.п. | 1 шт. | 1303.96
478 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Монтаж запорно-регулировочной арматуры D до 50 мм | Шаровые краны, термоголовки,терморегуляторы и т.п. | 1 шт. | 1303.96
479 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Демонтаж запорно-регулировочной арматуры D до 25 мм | Шаровые краны, термоголовки,терморегуляторы и т.п. | 1 шт. | 1303.96
480 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Запорно-регулировочная арматура | Демонтаж запорно-регулировочной арматуры D до 50 мм | Шаровые краны, термоголовки,терморегуляторы и т.п. | 1 шт. | 1303.96
481 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Подтяжка гайки |  | 1 шт. | 564.36
482 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Установка регулятора давления |  | 1 шт. | 1303.96
483 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Замена регулятора давления |  | 1 шт. | 1303.96
484 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Замена регулятора давления |  | 1 шт.
485 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Нарезка резьбы D от 15 мм до 32 мм |  | 1 ед.
486 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Нарезка резьбы D от 32 мм до 50 мм |  | 1 ед.
487 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм | Перекрытие запорной арматуры, вырубка борозды, вырезка отверстия в трубопроводе, установка арматуры, пуск системы. | 1 врезка
488 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Разборка трубопроводов D до 25 мм | Снятие крепления и труб,свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб | 1 пог. м
489 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Разборка трубопроводов D до 40 мм | Снятие крепления и труб,свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб | 1 пог. м
490 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Разборка трубопроводов D до 50 мм | Снятие крепления и труб,свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб | 1 пог. м
491 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Демонтаж любых типов трубопроводов D до 25 мм |  | 1 пог. м
492 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Демонтаж любых типов трубопроводов D до 32 мм |  | 1 пог. м
493 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Демонтаж любых типов трубопроводов D до 50 мм |  | 1 пог. м
494 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж стальных трубопроводов D до 25 мм |  | 1 пог. м
495 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж стальных трубопроводов D до 65 мм |  | 1 пог. м
496 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 25 мм |  | 1 пог. м
497 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 32 мм |  | 1 пог. м
498 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 25 мм |  | 1 пог. м
499 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Трубопровод | Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 50 мм |  | 1 пог. м
500 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Сварочные работы | Сварочные работы D от 15 мм до 20 мм |  | 1 шов
501 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Сварочные работы | Сварочные работы D от 25 мм до 32 мм |  | 1 шов
502 | Санитарно-технические работы/Центральное отопление | Сварочные работы | Сварочные работы D от 40 мм до 50 мм |  | 1 шов
503 | Прочие работы | ТВ/Интернет | Подключение городской телевизионной антенны в щитовой, интернета |  | 1 шт.
504 | Прочие работы | ТВ/Интернет | Подключение провода кабельного ТВ к телевизору | Подключение, прокладка кабеля не входит | 1 точка
505 | Прочие работы | ТВ/Интернет | Монтаж телевизора на стену |  | 1 шт.
506 | Прочие работы | Грузчики | Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке до 10 кг |  | 1 час
507 | Прочие работы | Грузчики | Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке от 10 кг до 25 кг |  | 1 час
508 | Прочие работы | Грузчики | Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке выше 25 кг |  | 1 час
509 | Прочие работы | Грузчики | Перевозка грузов по Москве до 2 тонн |  | 1 час
510 | Прочие работы | Грузчики | Перевозка грузов по Москве до 5 тонн |  | 1 час
511 | Прочие работы | Грузчики | Перевозка грузов по Москве до 15 тонн |  | 1 час
512 | Прочие работы | Грузчики | Доставка рабочих и инвентаря (оборудования) к месту проведения работ на машине грузопассажирской типа ГАЗ |  | 1 км
513 | Прочие работы | Грузчики | Ожидание машины грузопассажирской типа ГАЗ |  | 1 час
514 | Прочие работы | Мусор | Заказ вывоза мусора (бункер 8 м3) |  | 1 шт. | 2400
515 | Прочие работы | Дератизация | Дератизация в квартире (крысы, мыши) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 кв.м.
516 | Прочие работы | Дератизация | Дезинсекция в квартире (насекомые) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 кв.м.
517 | Прочие работы | Домофон | Ремонт трубки домофона (в квартире) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 шт.
518 | Прочие работы | Домофон | Заказ/восстановление магнитного ключа для домофона |  | 1 шт.
519 | Прочие работы | Домофон | Установка трубки домофона (в квартире) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 шт.
520 | Прочие работы | Домофон | Замена трубки домофона (в квартире) | Работу будет выполнять сторонняя организация | 1 шт.
521 | Прочие работы | Извлечение вещей | Извлечение вещей, предметов из шахты лифта |  | 1 услуга
522 | Прочие работы | Извлечение вещей | Извлечение вещей, предметов из мусорокамеры |  | 1 услуга